杭州港萧山港区义桥作业区工程项目
一期竣工环境保护验收监测报告
建设单位：杭州萧山浦阳江建设开发有限公司
二O二一年八月

	项目名称：
	杭州港萧山港区义桥作业区工程项目

	建设单位：
	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司

	法人代表：
	朱华生

	项目负责人：
	黄震勇

	联系电话：
	13967187546

	通讯地址：
	萧山区义桥镇联三村


建设单位: 杭州萧山浦阳江建设开发有限公司(盖章)      

电    话: 13967187546                    
邮    编: 311215
地    址: 萧山区义桥镇联三村
编制单位: 杭州萧山浦阳江建设开发有限公司(盖章)      

电    话: 13967187546                      

邮    编: 311215
地    址: 萧山区义桥镇联三村
目  录
11 验收项目概况


12 验收编制依据


12.1建设项目环境保护相关法律、法规和规则制度


12.2建设项目竣工环境保护验收技术规范


12.3建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定


12.4其他相关资料


13 工程建设情况


13.1地理位置及平面布置


53.2 建设内容


73.5主要产污环节和排污特征


83.6 项目变动情况


94 环境保护设施


94.1 污染物治理设施


104.2 其他环保设施


104.3 环保设施投资及“三同时”落实情况


115 建设项目环评报告的主要结论与建议及审批部门审批决定


115.1 建设项目环评报告的主要结论与建议


125.2 审批部门审批意见


156 验收执行标准


156.1 环境质量标准


166.2 污染物排放标准


176.3 总量控制指标


176.4 环境敏感目标调查


197 验收监测内容


197.1 废水


197.2 废气


197.3 噪声


197.4固体废物


197.5辐射监测


197.6 检测布点


207.6环境质量监测


218 质量保证及质量控制


218.1 监测分析方法


218.2 监测仪器


218.3 人员资质


218.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


228.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


228.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


228.7 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制


228.8监测单位相关资质证书


239 验收监测结果


239.1 生产工况


239.2 环境保护设施调试结果


279.3 工程建设对环境的影响


2810 验收监测结论


2810.1 环境保护设施调试运行效果


2810.2 工程建设对环境的影响


2910.3 本次工程环境监理结论


2910.4 总结论


3011建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表




附件：  

附件1 企业环保竣工自查报告

附件2 营业执照

附件3 环评批复(萧环建[2015]528号)

附件4 检测报告及监测单位资历

附件5 环保承诺书

附件6 验收意见及签到单

附件7 网上公示截图
附件8 其他需要说明的事项
1  验收项目概况

杭州萧山浦阳江建设开发有限公司成立于2014年4月，公司注册地址位于萧山区新塘街道萧绍路555号，企业经营范围为：政府委托从事浦阳江沿线标准塘建设，沿塘滩地开发，沿江码头建设，沿江旅游项目开发；施工：矿山生态环境治理工程、覆绿工程、堆土工程、场地平整工程、土石方工程施工（除开采）；石料销售等。
公司于2015年6月1日通过萧山区环保局审批(萧环建[2015]528号)，审批项目内容为：年吞吐量300万吨，设计通过能力320万吨．建设500吨级（水工结构按1000吨级设计）泊位15个，其中作业泊位13个、加气泊位1个、锚泊位1个，泊位总长度1068米；配套建设陆域堆场、仓库、道路、生产生活辅助建筑等设施。本工程码头结构采用低桩承台重力式结构。装卸工艺主要包括散货、件杂货、集装箱（不含危险品箱)。主要吞吐包括矿建材料（主要为黄沙、石材石料)，煤炭，钢材，其他（主要为粮食、机械器具），不含有毒有害物资。本次验收项目为一期内容：布置500吨级泊位6个，其中散货泊位5个，锚泊位1个，泊位总长度571m，一期码头总长356.54m，5块散货堆场和1块停车场，陆域总占地面积6.78ha，约101.7亩，其中堆场占地面积为24210m2，停车场面积为1790m2，北侧设有2个仓库（煤炭货棚）占地面积为4428m2，生产辅助区面积492m2。工程于2019年11月开工，2021年4月完工并试运行。
公司历年环保历程详见表1-1。

表1-1  公司历年环保历程一览表
	序号
	项目
名称
	审批文号及时间
	审批内容(规模)
	竣工验收情况

	1
	杭州港萧山港区义桥作业区工程项目
	2015年6月1日，萧环建[2015]528号
	年吞吐量300万吨，设计通过能力320万吨．建设500吨级（水工结构按1000吨级设计）泊位15个，其中作业泊位13个、加气泊位1个、锚泊位1个，泊位总长度1068米；配套建设陆域堆场、仓库、道路、生产生活辅助建筑等设施。本工程码头结构采用低桩承台重力式结构。装卸工艺主要包括散货、件杂货、集装箱（不含危险品箱)。主要吞吐包括矿建材料（主要为黄沙、石材石料)，煤炭，钢材，其他（主要为粮食、机械器具），不含有毒有害物资
	本次验收项目为一期内容


 公司已严格按照环保“三同时”内容进行实施，在保证正常运行的前提下采取相应环保治理措施，最大限度减少外排污染物对周边环境的影响。公司于2021年5月委托浙江华标检测技术有限公司对验收项目进行了环境保护验收检测，根据检测结果出具验收检测报告(华标检（2021）H第05583号)。2021年8月根据国家及浙江省相关环保政策要求，按照《建设项目环境保护竣工验收管理办法》等文件要求，公司需对杭州市萧山区环保局审批的“萧环建[2015]528号项目”进行竣工环境保护验收监测工作。因此我公司成立自查小组，通过现有实际情况与相关环保文件核对，进行资料收集和完善，编制完成了《杭州港萧山港区义桥作业区工程项目竣工环境保护验收监测报告》。

2  验收编制依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规则制度
(1) 国家环境保护总局[2001]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2002年2月1日起施行；

(2) 关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知，环境保护部，

环环评[2016]95 号，2016.7.15；

(3) 《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)，2017年10月1日施行；

(4) 浙江省人民政府省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2011年10月。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范
(1) 浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年；

(2) 生态环境部公告 公告2018年第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，2018年5月15日。

2.3建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定

(1)《杭州港萧山港区义桥作业区工程项目环境影响报告书》，2015年3月；

(2) 杭州市萧山区环境保护局《关于杭州港萧山港区义桥作业区工程项目环境影响报告书审查意见的函》(萧环建[2015]528号)，2015年6月1日；
2.4其他相关资料

(1) 浙江华标检测技术有限公司《检测报告》(华标检（2021）H第05583号)；
(2) 《杭州港萧山港区义桥作业区工程项目(一期)监理总结报告》。

(3) 杭州萧山浦阳江建设开发有限公司的其他相关资料。

3  工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

杭州萧山浦阳江建设开发有限公司位于萧山区义桥作业区地处浦阳江沿岸。其地理位置详见图3-1。本项目地块中心经度：120.191467°，纬度：30.064265°。
义桥作业区地处浦阳江沿岸，邻近杭甬运河、钱塘江航道，水运优势明显，直通全国内河水运网络，北达北京，南至宁波，连接沿海港口和长三角经济区域等我国重要经济要地。
其四周环境概况及平面布局详见图3-2、3-3。



 [image: image1.png]—
) EWXLIBE

[

BRI

Q EuEETHLE |
RUREE [ \
wann \'§
\ \\ Q ERAWL
— | @ nwsnzm o
£2n [LEST
LYE
J O wk
O suu
L
O4xu  Qamn ®
O @
*& [»] Q&
. LEZT O #5m o
O *&w O xHWL o o
e T

i
. - [5) >

5

e oman | @mivER =
[ XL [ @ g
LG w .
[ L

\
)
y‘;“‘ R Q

T N T

EE

) .





图3-1  项目地理位置图

[image: image2.png]ﬁu"z 20
5 G ERIT D
S di





图3-2  本项目四周环境概况图

[image: image3.jpg]R (G RR).
{56873
5

—HRESAKEHEF-EL

—HEATERER

SRESF LXe Hh it
R Bl 678
m 35654
i 6
o i s mﬁl(i)ggw 1
i 1
m 22
m 24210
o 4428
1214 ™ 492
IR o 23373
#14% m* 1790
' 8038
MRS | w 4920 DEEFH MR

FEEEHALE-XR

EMS | REEY | Bdhx
E %1 GE03) B2638. 1950 | 60190, 9280
£73.52 GE07| 82620, 0030 | 59771, 7400
%453 GEDS| 83005, 0190 | 59766, 9950
) 831969450 | 59918, 6760
8 83041 6384 | 60000, 5409
3 52978, 4374 | 60117. 7850
L] 82914.8384 [ 60113. 5649
3 $7687.0801 | 59949. 8155
[] 831884524 | 59769, 3150
X 3180, 0083 | 59857, 5686

WA

L EBRTRERLGH
2 EEMAASERGRERE; LRERAAMLRE.
3. BBk ST A500MER, K TEEHR 1000065 it





附图3-3  项目总平面布置图
3.2 建设内容

3.2.1产品及规模

项目产品内容及规模见表3-1。

表3-1  项目产品内容及规模

	序号
	名称
	已审批规模
	实际规模
	备注

	1
	杭州港萧山港区义桥作业区工程项目
	年吞吐量300万吨，设计通过能力320万吨．建设500吨级（水工结构按1000吨级设计）泊位15个，其中作业泊位13个、加气泊位1个、锚泊位1个，泊位总长度1068米；配套建设陆域堆场、仓库、道路、生产生活辅助建筑等设施。本工程码头结构采用低桩承台重力式结构。装卸工艺主要包括散货、件杂货、集装箱（不含危险品箱)。主要吞吐包括矿建材料（主要为黄沙、石材石料)，煤炭，钢材，其他（主要为粮食、机械器具），不含有毒有害物资
	布置500吨级泊位6个，其中散货泊位5个，锚泊位1个，泊位总长度571m，头泊位总长356.54m，5块散货堆场和1块停车场，陆域总占地面积6.78ha，约101.7亩，其中堆场占地面积为24210m2，停车场面积为1790m2，北侧设有2个仓库（煤炭货棚）占地面积为4428m2，生产辅助区面积492m2
	本次验收项目为一期验收项目，生产负荷达到环发﹝2000﹞38号文关于验收监测工况生产负荷大于等于75%的要求。


3.2.2主要生产设备及设施

    工程建设内容详见表3-2。

表3-2   工程建设内容一览表   
	序号
	项目名称
	单位
	环评中数量
	一期实际数量
	变更情况
	变更原因

	1
	年吞吐量
	万吨
	300
	136
	/
	/

	2
	设计通过能力
	万吨
	320
	146
	/
	/

	3
	泊

位

数
	集装箱(除危险品箱外)、钢材泊位
	个
	/
	/
	/
	/

	
	
	杂货泊位
	个
	/
	/
	/
	/

	
	
	散货泊位
	个
	7
	5
	/
	/

	
	
	加气泊位
	个
	1
	/
	/
	/

	
	
	锚泊位
	个
	1
	1
	无
	无

	4
	码头泊位长度
	m
	1068
	356.54
	无
	无

	5
	护岸长度
	m
	934
	724
	无
	无

	6
	作业区陆域总面积
	公顷
	18.81
	6.78
	无
	无

	7
	其中：堆场面积
	m2
	83986
	24210
	无
	无

	
	仓库面积
	m2
	6395
	4428
	无
	无

	
	道路、停车场面积
	m2
	60473
	25165
	无
	无

	
	绿化面积
	m2
	12004
	8038
	无
	无

	
	生产辅助建筑面积
	m2
	6900
	492
	无
	无

	8
	总投资估算
	万元
	55917.8
	19094.24
	/
	/


原环评及实际建设情况详见表3-3。
表3-3  环评批复(萧环建[2015]528号)要求的实际落实情况

	序号
	环评批复要求
	实际落实情况

	1
	项目建设地点：义桥镇浦阳江、永兴河交叉口处。

项目建设规模：年吞吐量300万吨，设计通过能力320万吨．建设500吨级（水工结构按1000吨级设计）泊位15个，其中作业泊位13个、加气泊位1个、锚泊位1个，泊位总长度1068米；配套建设陆域堆场、仓库、道路、生产生活辅助建筑等设施。本工程码头结构采用低桩承台重力式结构。装卸工艺主要包括散货、件杂货、集装箱（不含危险品箱)。主要吞吐包括矿建材料（主要为黄沙、石材石料)，煤炭，钢材，其他（主要为粮食、机械器具），不含有毒有害物资。

项目设备情况：主要建设内容详见环评报告。
	已落实。
项目建设地与环评相符。本次为一期验收，实际生产内容及规模、生产设备在原审批范围内，与原环评基本一致。

	2
	实行雨污、清污分流，作业区地表径流，初期雨水，码头面及设备、车辆、集装箱冲洗产生的废水，分别收集后，经混凝沉淀处理达标后，循环回用；生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，经污水处理厂集中处理达标后外排钱塘江。
	已落实。

实行雨污、清污分流，作业区地表径流，初期雨水，码头面及设备、车辆、集装箱冲洗产生的废水，分别收集后，经沉煤池和沉砂池处理达标后，循环回用,不外排；一期场地内无生活污水的产生及排放。

	3
	必须加强对大气污染物的捕集，并根据不同性质大气污染物（粉尘、扬尘、食堂油烟等），采取分质处理措施，确保各类大气污染物经治理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关限值后高空排放，超标排放。
	已落实。
项目废气主要为装卸、输送、堆放过程中产生的粉尘及汽车道路扬尘，装卸作业区、煤棚等堆场设置了水喷淋系统，企业还配置了雾炮洒水车，本项目粉尘采用喷淋、洒水和雾炮喷洒等降尘措施后可达标排放。

	4
	合理布局作业区内的高噪声设备，尽量采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》〔GB12348-2008）2类标准。
	已落实。

合理布局作业区内的高噪声设备，尽量采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》〔GB12348-2008）2类标准。

	5
	固体废弃物应按危险废物和一般固废分类、分质处置。一般固废和生活垃圾应妥善处置，避免产生二次污染。危险废物（废机油等）必须送有资质的危险固废处理单位处置，危险废物转移须实行转移联单制，不得擅自焚烧或随意丢弃。
	已落实。

项目固废经分类后得到妥善处置。

	6
	项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标。
	已落实。

项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保了粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标。

	7
	全面认真落实环评报告提出的各项事故预防措施以及事故状态时的各项应急措施，制订事故风险应急预案，建设和配备事故应急设施、器材，建立事故应急队伍，加强现场管理，杜绝生产、原料揄及贮存过程中跑、冒、滴、漏现象产生，消除事故隐患。
	已落实。

落实了环评中提出了各项事故预防措施以及事故状态时的各项应急措施，制订事故风险应急预案，建设和配备事故应急设施、器材，建立事故应急队伍，加强现场管理，杜绝生产、原料揄及贮存过程中跑、冒、滴、漏现象产生，消除事故隐患。

	8
	加强企业环境管理，配备专职环保管理人员，制定各项环保管理制度，确保污染治理设施正常运行，污染指稳定达标排放，
	已落实。

加强了企业环境管理，配备专职环保管理人员，制定各项环保管理制度，确保污染治理设施正常运行，污染指稳定达标排放。

	9
	本项目须委托具有环境工程监理资质的单位进行环境监理，对环境保护措施的落实情况进行有效监督。环境监理报告将作项目试运行和“三同时”验收的必备材料。
	已落实。

委托了浙江工业环保设计研究院有限公司对本项目进行环境监理，并编制了一期环境监理报告。


3.5主要产污环节和排污特征

本项目为码头类项目，主要的产污环节和排污特征见表3-4。

表3-4  主要产污环节和排污特征 
	类别
	产生点
	污染物/因子
	产生特征
	治理措施

	废气

(G)
	装卸、输送、堆放
	颗粒物
	连续
	作业区、煤棚等堆场设置了水喷淋系统，企业还配置了雾炮洒水车，本项目粉尘

采用了喷淋、洒水和雾炮喷洒等降尘措施

	废水(W)
	码头面及设备、车辆、集装箱冲洗产生的废水
	SS
	连续
	收集后经沉砂池、沉煤池处理满足《城市污水 再生利用一城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中回用水质标准后回用不外排

	噪声(N)
	生产设施
	噪声
	连续
	 隔声、降噪

	固废(S)
	沉煤池
	沉煤
	间歇
	综合利用

	
	沉砂池
	沉砂
	间歇
	综合利用

	
	生活垃圾
	果皮、纸屑
	间歇
	委托环卫部门处理


3.6 项目变动情况

根据对项目已经建设部分情况和原审批情况及《港口建设项目重大变动清单（试行）》对照，项目性质、生产规模、建设地点、生产工艺和环保防治措施等与原审批环评报告和批复基本一致，略有变动的建设内容包括: 目前杭州|港萧山港区义桥作业区的办公、生活均租用附近办公楼解决，所以本次项目建设中无生活污水、食堂油烟废气等；本项目建设部分未配备设备维修，全部委外处理，所以无废机油等产生。根据竣工验收报告，以上变动不属于重大变动。

4  环境保护设施

4.1 污染物治理设施

4.1.1废水

(1) 废水产生情况
项目废水主要来自作业区地表径流，初期雨水，码头面及设备、车辆、集装箱冲洗产生的废水。

 (2) 废水治理措施

企业己实行雨污、清污分流，作业区地表径流，初期雨水，码头面及设备、车辆、集装箱冲洗产生的废水分别收集后经沉砂池、沉煤池处理满足《城市污水 再生利用一城市杂用水水质)) (GBIT18920-2002)中回用水质标准后回用不外排。
4.1.2废气
(1) 废气产生情况
本项目废气主要来自装卸、输送、堆放过程中产生的粉尘及汽车道路扬尘。
(2) 废气治理措施

装卸作业区、煤棚等堆场设置了水喷淋系统，企业还配置了雾炮洒水车，本项目粉尘采用了喷淋、洒水和雾炮喷洒等降尘措施。

4.1.3噪声

(1) 噪声源强

本项目噪声污染主要为设备运行噪声，噪声声压级在70~85dB之间。项目各噪声源均位于建筑内，高噪声设备采取减振降噪措施，日常加强对设备的维护保养，保证设备运行良好。

(2) 噪声治理措施

① 设备选型选用低噪声设备；

② 厂区内合理布局，将高噪音设备尽量置于整个厂区中部位置；采取防震减振措施降低噪声源强。高噪声设备安装时采用减振垫。

③ 对于厂区内进出的车辆要加强管理，厂区内及出入口附近禁止鸣笛，限制车速；

④ 合理安排工作时间；

⑤ 加强实验检测设备的维护保养，发现设备有异常声音应及时检修。

4.1.4固废

(1) 固废产生情况

本次工程固废主要来自沉砂池沉沙、沉煤池沉煤和船舶上接收的生活垃圾，本次建设部分未配备设备维修，全部委外处理，所以无废机油等产生。
(2) 固体废物污染防治措施

沉砂池沉沙和沉煤池沉煤经收集后综合回用，船舶上接收的生活垃圾委托环卫部门外运处理。
4.1.5辐射

无。

4.2 其他环保设施

无。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资19094.24万元，其中环保投资572.8万元。环保投资占总投资比例的3%。

5  建设项目环评报告的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环评报告的主要结论

浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《杭州港萧山港区义桥作业区工程项目环境影响报告书》(2015年3月)的主要结论如下：
杭州港萧山港区义桥作业区工程项目符合国家、浙江省的产业政策的要求，也符合相关规划，项目建成投产后具有良好的环境效益、社会效益和经济效益，能促进地方环境质量的健康发展；项目产生的各类污染物经污染防治措施治理后，均可以做到达标排放；同时实施单位应积极落实清洁生产制度，减少污染物排放总量，真正做到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。从环保角度而言，项目建设可行。
5.1.2 环评建议

浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《杭州港萧山港区义桥作业区工程项目环境影响报告书》(2015年3月)环境建议：

1、考虑周边环境的敏感性及航区环保设施配套情况，建议加快建设区域内船舶污染物的接收、处置设施，做好船舶含油废水、固废的上岸工作，避免发生船舶污染物无处可去而随意排放的情况。同时建议有港外洗箱条件时，集装箱不在场地内进行清洗，以减少洗箱水产生与排放。

2、要求企业严格执行环保“三同时“制度，确保污染物达标排放，并作好长效管理工作。

3、建议企业持续改进各项污染防治措施，在本报告要求基础上，建设更为先进、高效的污染防治措施，以进一步降低污染物排放量。

4、建议项目业主在各级管理机构的指导下完善各项审批手续。在萧山区环境保护局的监督指导下落实各项环保措施，设立环境管理部门，完善环境管理、监控制度、环境监测计划，把对环境的负面影响降到最低程度。

5、建议项目在实施后，进一步提升清洁生产水平。

6、企业委托有资质的单位进行污染治理设施的设计、施工、调试。

7、鉴于本项目下游水体为水源保护区，因此要求做好建设项目环境监理工作，严格执行“三同时”。

8、为确保本区域经济与环境的可持续发展，建议当地政府抓好区域环境综合整治和污染总量控制计划。
5.2 审批部门审批意见

杭州市萧山区环境保护局，萧环建[2015]528号：
[image: image4.jpg]I
U R L XERSE RS R

I [2015] 528 5
KT EFLERXXHMELX TR E
EEMRELHEEEWHTE
AN 3L PR IR K A R

PR B 450k B H LA Tk AR LR R BT A IR B 4Rl By KM i3
BEXFEY R TEFEREEHREFD (R, ®REFIFFLERT
HENLYKE, 297, ARREFEERNEELT:

— ZIRBHETE, PETAFEBEIT. AXFARXXTL, ik
X 3 M R 18. 81 AL

Z REFTPHREFERKIPTFLEREN, 29K, AELK. HE
BYRAR: F£AE 300 Fof, RIHEIEE S 320 A, #% 500 B Ok
T4 1000 wE Z0X 1) 4L 15 A, Hp e 134 R EA 1A
SEf 1A, B EKE 1068 K, BMEZEEMEMY. ©E. #K. £
AERBEAERE. RIBDLEHRAMBACELNREN. 25T Y
TERERR. HER. FEF TEARRH) . TEALEFET EMAR (£
BEAED. aER), Bx, WM, Hh (FEIRE. IRER), T4
AEHENR. IRERARR EELFRABTENLRE S £ 2224 (%
2.1.2-1. % 2.1.2-2). P REFPHNTLEHEAR. HEFEANTEE
i e | 5 e R

= BRIE SRR EH#E T LAk E, BRETHFLST, REX
WERAA R, WmBEE, BHRER BROTRUNTEE, WELEHT
RUMAHH, TEUHFREFLREBRHNAXRER. A LTAERET U
T I4E:

1. E4TME. BEaW, ELRMERZR, WHEA &LLEREE.
W BEEMRTENEN 2BKERE, ZREBNEAERGE, BER
ER; EEEKELELE GTKESHKIFEY (GB89T8-1996) = Hfrk
FHNFEKER, KA Eh ARG SHESIET.

2. MMBAARATRAGEE, FRETAEREALTES (BL.
Bh. REBEE), RBORAE#E, BRELARFLYLLELS
CRR TR & HEBATED (GB16297-1996) w89 55 iR — GArk . (4

1




[image: image5.jpg]b AR YR (BRAT ) (GB18483-2001) ™A X IRAE/E B2 He, #d)
RATHEA.

3. AEARELRANERELE, REXAKRFRE, RBRF
B, BRSO REFEE (T RAFTRF #HAFED
(GB12348-2008) 2 EAFA,

4. BRERYBEARES R —REESX. FRAE. —HEEM
AEN RN LENE, BRSAESKTR. KBRS (ENE%E) SRRA
RENAREEAELCAE, ARENEYRELATEBRES, TREH
BREEEEF.

5. FEHEARSBEEMESE, XWET, ARRPLAFHEL BT
A TR HE BARELFETRAEBRAEF THE RBRRF
B3, B IR TR F AT

M. ATNEE LIRS N AT E R # LR EBOR A R B
AR A, HTERAREATE, ERAREERN ARG, BN
EIERRNANE, MRIGEE, HELT. Bk R m A .
B. WM. BALTE, HREEKE.

. WEAVHRESE, RELTBRREEAR, #EETMAEEH
B, BEERGERREEET, FRIREETHK.

. ERTEMER. AE. MEASFEERSFNERERME, BE
R CEA

L. AT HAERAHFE TR NER R EAATIOREE, 4375
FPEENELEAETARYE. FEUEREREATERETM =
BB IR & AR

A FTE RAEE LT R R RE N ERARER, EEHRIEE
B R R A, FRITHME “ZRH” HE, FRIAET EFERATR
WA, FWRH T ERFFEEHTEE. FRUEERIFZFRRAT
REGHTEREEE, FTHTRET, FREEETREHAERRTK
FEHITRKEERE, TRIBFARNEFEA.

ATE LR, FRNTRNEERR. ik
B, / %@Bﬁ

o W BT F

BT E R




6  验收执行标准

6.1 环境质量标准

(1) 地表水质量标准

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》及《萧山区地面水功能区划分图》，项目涉及的主要水体为浦阳江、永兴河。其中项目下游约1500m处为萧山饮用、工业用水区，水环境功能区为饮用水水源二级保护区，目标水质为Ⅱ类水质，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准；工程涉及浦阳江、永兴河，水功能区包括浦阳江萧山农业用水区和永兴河萧山农业用水区，水环境功能区均为多功能区，目标水质为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，具体指标见表6-1。

表6-1  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

	水质指标
	pH
	CODCr
	DO
	CODMn
	BOD5
	氨氮
	总磷
	石油类

	Ⅱ类
	6～9
	≤15
	≥6
	≤4
	≤3
	≤0.5
	≤0.1
	≤0.05

	Ⅲ类
	6～9
	≤20
	≥5
	≤6
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≤0.05


(2) 空气环境质量标准

本项目所在区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表6-2。

表6-2  《环境空气质量标准》（单位：mg/Nm3）
	污染物名称
	取值时间
	二级浓度限值
	单位

	二氧化硫(SO2)
	年平均
	60
	μg/m3

	
	24小时平均
	150
	μg/m3

	
	1小时平均
	500
	μg/m3

	二氧化氮(NO2)
	年平均
	40
	μg/m3

	
	24小时平均
	80
	μg/m3

	
	1小时平均
	200
	μg/m3

	颗粒物(粒径小于等于10μg)
	年平均
	70
	μg/m3

	
	24小时平均
	150
	μg/m3

	总悬浮颗粒物(TSP)
	年平均
	200
	μg/m3

	
	24小时平均
	300
	μg/m3

	氮氧化物(NOX)
	年平均
	50
	μg/m3

	
	24小时平均
	100
	μg/m3

	
	1小时平均
	250
	μg/m3


(3) 声环境

项目拟建地块为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准；附近居民区属2类声环境功能区，执行2类标准；另外浦阳江航道执行4类标准。具体标准值见表6-3。

表6-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A)

	声环境功能区类别
	时段(dB)

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50

	4类
	70
	55


6.2 污染物排放标准

 (1) 废水

项目废水主要包括煤作业区雨水径流、煤码头面和设备冲洗产生的含煤废水，集装箱(除危险品箱外)冲洗、车辆冲洗的含油污水等生产废水，各类生产废水处理系统处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后回用，具体排放标准详见表6-4。
表6-4          《城市污水再生利用——城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)    
	序号
	项目
	冲厕
	道路清扫、消防
	城市绿化
	车辆冲洗
	建筑施工

	1
	pH
	6.0～9.0

	2
	色/度≤
	30

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度/NTU≤
	5
	10
	10
	5
	20

	5
	溶解性总固体(mg/L)≤
	1500
	1500
	1000
	1000
	——

	6
	五日生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤
	10
	15
	20
	10
	15

	7
	氨氮(mg/L)≤
	10
	10
	20
	10
	20

	8
	阴离子表面活性剂(mg/L)
	1
	1
	1
	0.5
	1

	9
	铁(mg/L)≤
	0.3
	——
	——
	0.3
	——

	10
	锰(mg/L)≤
	0.1
	——
	——
	0.1
	——

	11
	溶解氧(mg/L)≥
	1

	12
	总余氯(mg/L)
	接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

	13
	总大肠菌群(个/L) ≤
	3


（2）废气
粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度，具体标准见表 6-5。
表6-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	最高允许排放浓度 （mg /m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放浓度限值（mg/m3）

	
	
	排气筒高度（m）
	二级
	监控点
	浓度

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


 (3) 噪声

营运期东南西三侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，北侧执行4类标准，详见表6-6。

表6-6 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 单位：dB(A)
	厂界外声环境功能区类别
	等效声级(dB)

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50

	4类
	70
	55


 (4) 固废

固体废物处置依据《国家危险废物名录》（GB5085.1）和《危险废物鉴别标准》（5085.7-2007），来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。
6.3 总量控制指标

由已审批环评报告工程分析章节可知，由已审批环评报告工程分析章节可知，本项目排放的污染物中，列入国家总量控制指标的为颗粒物，污染物排放总量为： 17.687t/a，需萧山区环保局审批同意后，方可排放。 

6.4 环境敏感目标调查

6.4.1 生态敏感目标及变化
本次验收为环评审批项目(萧环建[2015]528号)项目，项目选址不涉及任何级别的自然保护区、风景名胜区等特殊生态功能区或者重要生态功能区，因此项目对周围生态环境基本无影响。与环评阶段基本一致。

6.4.2 水环境敏感目标及变化

本次验收为环评审批项目(萧环建[2015]528号)项目，项目产生的废水经处理达标后回用，不外排，因此项目对周围水环境基本无影响。与环评阶段基本一致。

6.4.3 大气环境敏感目标及变化

本次验收为环评审批项目(萧环建[2015]528号)项目，项目粉尘经处理可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，与环评阶段基本一致。

6.4.4 声环境敏感目标及变化

原环评编制期间，本项目位于萧山区义桥镇，义桥作业区地处浦阳江沿岸。调查期间，四周实际情况与环评阶段相比没有变动。公司仍将着重加强噪声防治措施，加强厂区进出口车辆管理及隔声降噪减振措施，降低噪声对周围环境的影响。

7  验收监测内容

7.1 废水

废水监测项目及频次见表7-1。

表7-1  废水监测内容

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	沉煤池进出口E、F，沉砂池进出口G、H
	pH值、色度、化学需氧量、悬浮物
	2021.5.29-5.30各采样1个周期，每周期3次


7.2 废气

废气监测项目及频次见表7-2

表7-2  废气监测内容
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测时间

	无组织排放废气
	厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点
	颗粒物
	监测2天、每天3次
	2021.5.29-5.30


7.3 噪声

表7-3 噪声监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	厂界东1、厂界南2、厂界西3、厂界4
	噪声
	2021.5.29-5.30各采样2个周期，每周期1次


7.4固体废物

沉砂池沉沙和沉煤池沉煤经收集后综合回用，船舶上接收的生活垃圾委托环卫部门外运处理。
7.5辐射监测

无。

7.6 检测布点

检测布点详见图7-1。

[image: image6.png]A106





注：○为无组织废气采样点，★为废水采样点，▲为噪声检测点。
图7-1  废水、废气、噪声监测点位图

7.6环境质量监测

本项目位于萧山区义桥镇浦阳江沿岸，项目雨污、清污分流，作业区地表径流，初期雨水，码头面及设备、车辆、集装箱冲洗产生的废水分别收集后经沉砂池、沉煤池处理满足《城市污水 再生利用一城市杂用水水质)) (GBIT18920-2002)中回用水质标准后回用不外排；本项目废气主要来自装卸、输送、堆放过程中产生的粉尘及汽车道路扬尘经喷淋、洒水和雾炮喷洒等降尘措施后，厂界无组织排放的颗粒物最高点检测值均符合 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2“新污染源大气污染物排放限值”要求；本项目噪声经降噪措施后，厂界东、南、西昼夜间噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中2类标准的要求。厂界北昼夜间噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中4类标准的要求。

8  质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。监测分析方法见表8-1。

表8-1  监测分析方法一览表

	类别
	监测因子
	分析方法
	方法标准号及来源

	废水
	pH值
	玻璃电极法
	水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986

	
	色度
	色度的测定
	色度的测定GB 11903-1989

	
	悬浮物
	重量法
	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901 －1989

	
	化学需氧量
	快速消解分光光度法
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ828-2017

	废气
	颗粒物
	重量法
	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995

	
	
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996

	噪声
	厂界噪声
	声级计法
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008


8.2 监测仪器

各监测因子所需的监测仪器详见表8-2。

表8-2  监测仪器一览表

	类别
	监测因子
	监测仪器
	型号
	检定校准

	废水
	pH值
	pH计
	PHS-3E
	已校准合格

	
	色度
	/
	/
	已校准合格

	
	悬浮物
	AUY电子天平
	AUY120
	已校准合格

	
	化学需氧量
	COD自动消解回流仪
	KHCOD-100
	已校准合格

	废气
	颗粒物
	电子天平
	AUW120D
	已校准合格

	
	非甲烷总烃
	气相色谱仪
	GC-2060
	已校准合格

	噪声
	噪声
	多功能声级计
	AWA5688+型
	已校准合格


8.3 人员资质

监测单位已通过省级计量认证，监测人员持证上岗。

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水质的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》(第四版)的要求进行。

采样人员通过岗前培训，切实掌握采样技术，熟知水样固定、保存、运输条件。

采样断面有明显的标志物，采样人员不得擅自改动采样位置。

采样时，先用采样水荡洗采样器与水样容器2~3次，然后再将水样采入容器中，并按要求立即加入相应的固定剂，贴好标签。应使用正规的不干胶标签。

每批水样，应选择部分项目加采现场空白样，与样品一起送实验室分析。

采样器和监测仪器应符合国家有关标准和技术要求。

监测单位已通过省级计量认证，监测人员持证上岗。

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

(2) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%)。

(3) 颗粒物等采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核(标定)，在测试时应保证其采样流量的准确。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

待无风情况下，厂界外1m，离地1.2m高度，采用AWA5688+型多功能声级计直接读取噪声限值。测量时间1min，计权等效噪声值。

8.7 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目不涉及固体废物监测。

8.8监测单位相关资质证书

相关资历证书及质量控制保证资料详见附件。

9  验收监测结果

9.1 生产工况

验收监测期间气象条件符合监测要求，监测期间生产负荷为75%，满足生产负荷≥75%设计产量的监测工况要求，因此监测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1   验收监测期间一期生产负荷  单位：万吨/年
	名称
	环评年设计量
	环评日设计量
	实际日吞吐量

	
	
	
	2021年5月29日
	2021年5月30日

	年吞吐量
	136
	0.454
	0.34
	0.34

	生产负荷＞
	75%
	75%


9.2 环境保护设施调试结果
9.2.1 污染物达标排放监测结果
9.2.1.1废水

废水监测结果见表9-2。

表9-2  废水监测结果
	采样时间
	水样性状
	采样点位
	项目名称及单位
	检测结果
	限值

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	

	2021.5.29
	微浊
	沉煤池进口E
	pH 无量纲
	10.0
	9.9
	10.3
	10.1
	/

	
	
	
	化学需氧量mg/L
	237
	208
	251
	226
	/

	
	
	
	悬浮物mg/L
	567
	626
	644
	593
	/

	
	
	
	色度  倍
	320
	320
	320
	320
	/

	2021.5.30
	微浊
	
	pH 无量纲
	10.3
	9.8
	10.5
	10.2
	/

	
	
	
	化学需氧量mg/L
	220
	246
	211
	234
	/

	
	
	
	悬浮物mg/L
	615
	548
	483
	579
	/

	
	
	
	色度  倍
	320
	320
	320
	320
	/

	2021.5.29
	微浊
	沉煤池出口F
	pH 无量纲
	6.2
	6.5
	6.1
	6.7
	6-9

	
	
	
	化学需氧量mg/L
	61
	64
	72
	67
	/

	
	
	
	悬浮物mg/L
	12
	11
	9
	14
	/

	
	
	
	色度  倍
	16
	16
	16
	16
	30

	2021.5.30
	微浊
	
	pH 无量纲
	6.4
	6.1
	6.5
	6.4
	6-9

	
	
	
	化学需氧量mg/L
	59
	73
	60
	58
	/

	
	
	
	悬浮物mg/L
	12
	10
	8
	13
	/

	
	
	
	色度  倍
	16
	16
	16
	16
	30

	2021.5.29
	微浊
	沉砂池进口G
	pH 无量纲
	9.9
	9.7
	9.8
	9.8
	/

	
	
	
	化学需氧量mg/L
	114
	94
	121
	99
	/

	
	
	
	悬浮物mg/L
	213
	243
	190
	208
	/

	
	
	
	色度  倍
	80
	80
	80
	80
	/

	2021.5.30
	微浊
	
	pH 无量纲
	9.2
	9.8
	9.3
	9.5
	/

	
	
	
	化学需氧量mg/L
	86
	118
	76
	109
	/

	
	
	
	悬浮物mg/L
	230
	197
	182
	217
	/

	
	
	
	色度  倍
	80
	80
	80
	80
	/

	2021.5.29
	微浊
	沉砂池出口H
	pH 无量纲
	6.9
	7.1
	6.8
	6.7
	6-9

	
	
	
	化学需氧量mg/L
	50
	53
	51
	57
	/

	
	
	
	悬浮物mg/L
	32
	27
	23
	36
	/

	
	
	
	色度  倍
	8
	8
	8
	8
	30

	2021.5.30
	微浊
	
	pH 无量纲
	6.4
	6.9
	6.5
	6.7
	6-9

	
	
	
	化学需氧量mg/L
	50
	54
	52
	57
	/

	
	
	
	悬浮物mg/L
	32
	25
	29
	36
	/

	
	
	
	色度  倍
	8
	8
	8
	8
	30


污染排放评价：检测结果显示，该项目沉煤池出口、沉砂池出口中pH值、色度均符合《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)限值61要求。

9.2.1.2废气36
1）监测结果
废气监测结果详见表9-3。

表9-3 厂界无组织颗粒物监测结果
	采样日期
	检测点位
	检测时间
	颗粒物 mg/m³

	2021.5.29
	厂界东D
	10:21-11:21
	0.432

	
	
	13:02-14:02
	0.423

	
	
	14:13-15:13
	0.426

	
	厂界南E
	10:25-11:25
	0.396

	
	
	13:06-14:06
	0.423

	
	
	14:17-15:17
	0.408

	
	厂界西F
	10:29-11:29
	0.414

	
	
	13:09-14:09
	0.405

	
	
	14:22-15:22
	0.408

	
	厂界北G
	10:33-11:33
	0.414

	
	
	13:14-14:14
	0.422

	
	
	14:27-15:27
	0.445

	2021.5.30
	厂界东D
	10:33-11:33
	0.433

	
	
	13:07-14:07
	0.422

	
	
	14:19-15:19
	0.426

	
	厂界南E
	10:33-11:37
	0.397

	
	
	13:12-14:12
	0.422

	
	
	14:23-15:23
	0.408

	
	厂界西F
	10:42-11:42
	0.415

	
	
	13:17-14:17
	0.422

	
	
	14:28-15:28
	0.408

	
	厂界北G
	10:46-11:46
	0.415

	
	
	13:23-14:23
	0.422

	
	
	14:32-15:32
	0.445

	限值
	1.0


2）监测结果分析
污染排放评价：检测结果显示，该项目厂界东、南、西、北无组织排放的颗粒物最高点检测值均符合 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2“新污染源大气污染物排放限值”要求。
9.2.1.3噪声

表9-4  厂界噪声监测结果
	测点位置及时间
	检测结果LAeq(dB)
	限值(dB)

	
	实测值
	

	厂界东1（2021.5.29 10:02）
	58
	60

	厂界南2（2021.5.29 10:17）
	57
	60

	厂界西3（2021.5.29 10:37）
	58
	60

	厂界北4（2021.5.29 10:59）
	55
	70

	厂界东1（2021.5.30 10:02）
	58
	60

	厂界南2（2021.5.30 10:18）
	55
	60

	厂界西3（2021.5.30 10:34）
	58
	60

	厂界北4（2021.5.30 10:51）
	54
	70

	注：噪声为现场直读。


噪声污染排放评价：检测结果显示：该项目东南西三侧厂界噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中2类标准的要求。北厂界噪声监测量值符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中4类标准的要求。
9.2.1.4固废

本项目沉砂池沉沙和沉煤池沉煤经收集后综合回用。
9.2.2 污染物排放总量核算

本项目运行期间不排放生产废水和生活污水，厂区废气为无组织颗粒无的排放，符合总量控制指标要求。
9.2.3  环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理措施

公司不属于重点企业，根据原水监测报告，废水均达标回用，可知污水水质简单，经收集后经沉砂池、沉煤池处理满足《城市污水 再生利用一城市杂用水水质)) (GBIT18920-2002)中回用水质标准后回用不外排。
9.2.3.2 废气治理措施

本项目废气主要来自装卸、输送、堆放过程中产生的粉尘及汽车道路扬尘采用了喷淋、洒水和雾炮喷洒等降尘措施后，厂界无组织排放的颗粒物最高点检测值均符合 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2“新污染源大气污染物排放限值”要求
9.2.3.3 噪声治理措施

合理安排工作时间，车间设备合理布局，高噪声设备远离厂界，设备经隔声减震后降噪效果能保持在25dB(A)以上。根据检测报告可知，该项目东、南、西厂界噪声测量值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求。厂界北昼夜间噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中4类标准的要求。
9.2.3.5 固体废物治理措施

本次验收不涉及固体废物的检测。

沉砂池沉沙和沉煤池沉煤经收集后综合回用。
9.3 工程建设对环境的影响
    项目产生的污染物均能达标排放，结合原环评现状监测结果表明：本工程对周边的影响在环评预测范围之内。

10  验收监测结论

10.1 环境保护设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

杭州萧山浦阳江建设开发有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。

对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。

10.1.2污染物排放监测结果

监测工况：

实际生产工况达到一期项目75%以上。该项目污染治理设施均正常运行，故本公司对该项目环保设施进行了验收监测。

结论：
废水污染物排放评价:

检测结果显示：该项目沉煤池出口、沉砂池出口中pH值、色度均符合《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)限值要求。。
废气污染物排放评价:

检测结果显示：该项目厂界东、南、西、北无组织排放的颗粒物最高点检测值均符合 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2“新污染源大气污染物排放限值”要求。
噪声污染物排放评价：
检测报告可知，该项目东、南、西厂界噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中2类标准的要求。北厂界噪声监测量值符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中4类标准的要求。
10.2 工程建设对环境的影响

项目产生的污染物均能达标排放，结合原环评现状监测结果表明：本工程对周边的影响在环评预测范围之内。

10.3 本次工程环境监理结论
杭州港萧山港区义桥作业区工程项目（一期）已基本落实环评及环评批复所提污染防治措施。因此，环境监理认为杭州港萧山港区义桥作业区工程项目（一期）已基本具备环保竣工验收条件。
10.4 总结论

我公司拟根据验收意见进一步完善了相关环保资料，我公司接受社会各界人士及环保管理部门的监督，承诺将在以后的生产过程中严格落实环保治理措施的正常运行，确保三废均能达标排放，将工程对环境的影响控制在环评预测范围之内。

11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：杭州萧山浦阳江建设开发有限公司                 填表人：黄震勇                   项目经办人：黄震勇
	建

 设

 项

 目
	项目名称
	杭州港萧山港区义桥作业区工程项目
	项目代码
	G5530货运港口
	建设地点
	萧山区义桥镇

	
	行业类别(分类管理名录)
	四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业-164干散货、件杂、多通途、通用码头
	建设性质
	■新建        □改扩建       □技术改造

	
	设计生产能力
	年吞吐量300万吨
	实际生产能力
	年吞吐量136万吨
	环评单位
	浙江省工业环保设计研究院有限公司

	
	环评文件审批机关
	萧山区环境保护局
	审批文号
	萧环建[2015]528号
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	2020.4
	竣工日期
	2021.4
	排污许可证申领时间
	-

	
	环保设施设计单位
	-
	环保设施施工单位
	-
	本工程排污许可证编号
	-

	
	验收单位
	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司
	环保设施监测单位
	浙江华标检测技术有限公司
	验收监测时工况
	工况正常 生产负荷＞75%

	
	投资总概算(万元)
	55917.8
	环保投资总概算(万元)
	1701.27
	所占比例(%)
	3

	
	实际总投资（万元）
	19094.24
	实际环保投资（万元）
	572.8
	所占比例（%）
	3

	
	废水治理（万元）
	400
	废气治理(万元)
	50
	噪声治理(万元)
	20
	固废治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其它（万元）
	102.8

	
	新增废水处理设施能力
	-
	新增废气处理设施能力
	-           
	年平均工作时
	8400

	运营单位
	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	330181000416540
	验收时间
	2021.8

	污染
物排

放达

标与

总量

控制

(工业

建设

项目

详填)
	污染物
	原有排放量
(1)
	本期工程实际

排放浓度
(2)
	本期工程允许
排放浓度
(3)
	本期工程

产生量
(4)
	本期工程自身

削减量
(5)
	本期工程实际

排放量
(6)
	本期工程核定

排放总量
(7)
	本期工程
“以新带老”
削减量(8)
	全厂实际

排放总量
(9)
	全厂核定

排放总量
(10)
	区域平衡替代

削减量(11)
	排放增减量
(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.512
	
	

	
	化学需氧量 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.907
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.227
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.687
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年


附图3-1  本项目地理位置图





本项目





N





一期





永


兴


河





浦


阳


江





西





路





金





太





路





亚








